Объемные показатели по состоянию на 1 мая 2013 г.

| № п.п. | Наименование электроустановок | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительные трансформаторные пункты (РП, РТП) | шт. | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
| - | однотрансформаторные (баланс) | шт. | 0 |
| - | двух трансформаторные (баланс) | шт. | 1 |
| 2 | Трансформаторные подстанции (ТП) | шт. | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
| - | однотрансформаторные (баланс) | шт. | 0 |
| - | двух трансформаторные (баланс) | шт. | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | КТП | шт. | 1 |
| 3 | Силовые трансформаторы | шт. | 4 |
|  | общей установленной мощностью | кВА | 3260 |
|  | в том числе: |  |  |
| - | 10/0,4 кВ | шт. | 2 |
|  | установленной мощностью | кВА | 3260 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 10 кВА | шт. | 0 |
|  | 20 кВА | шт. | 0 |
|  | 25 кВА | шт. | 0 |
|  | 30 кВА | шт. | 0 |
|  | 40 кВА | шт. | 0 |
|  | 50 кВА | шт. | 0 |
|  | 60 кВА | шт. | 0 |
|  | 63 кВА | шт. | 0 |
|  | 100 кВА | шт. | 0 |
|  | 125 кВА | шт. | 0 |
|  | 150 кВА | шт. | 0 |
|  | 160 кВА | шт. | 0 |
|  | 180 кВА | шт. | 0 |
|  | 200 кВА | шт. | 0 |
|  | 250 кВА | шт. | 0 |
|  | 315 кВА | шт. | 0 |
|  | 320 кВА | шт. | 0 |
|  | 400 кВА | шт. | 0 |
|  | 420 кВА | шт. | 0 |
|  | 500 кВА | шт. | 0 |
|  | 560 кВА | шт. | 0 |
|  | 630 кВА | шт. | 2 |
|  | 640 кВА | шт. | 0 |
|  | 720 кВА | шт. | 0 |
|  | 1000 кВА | шт. | 2 |
|  | 6300 кВА | шт. | 0 |
| 4 | Трансформаторы тока 6-10 кВ | шт. | 6 |
|  | 6 кВ | шт. |  |
|  | 10 кВ | шт. | 6 |
| 5 | Вакуумные выключатели | шт. | 17 |
|  | 6 кВ | шт. | 0 |
|  | 10 кВ | шт. | 17 |
| 6 | Масляные выключатели | шт. | 0 |
|  | Выключатели нагрузки | шт. | 48 |
| 7 | Кабельные линии элктропередач (КЛ) до 1000 В | км | 17,3 |
| 8 | Соединительные муфты | шт. | 368 |
|  | 10 кВ | шт. | 4 |
|  | напряжением до 1000 В | шт. | 364 |