Мероприятия по снижению потерь электроэнергии, подлежащие исполнению в 2019 году

| №п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на снижение технических потерь электроэнергии. |  |  |
| 1 | Текущая эксплуатация и ремонт оборудования. | Эксплуатационные расходы |
| 1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами. | Эксплуатационные расходы |
| 1.4 | Энергетическое обследование | Эксплуатационные расходы |
| Мероприятия, направленные на снижение не технических (коммерческих) потерь электроэнергии. |  |  |
| 3 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям. |  |
| 3.1 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии. | Эксплуатационные расходы |
| 3.2 | Проведение проверок и снятие показаний электросчетчиков: на подстанциях; у потребителей. | Эксплуатационные расходы |
| 3,3 | Установка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета. | Эксплуатационные расходы |